温城档〔2014〕35号

关于印发《温州市建设工程文件整理

及档案移交规定(试行）》的通知

各有关单位：

为进一步规范城建档案管理流程，明确建设工程档案审核标准，加强档案的收集和整理工作，经研究，制定《温州市建设工程文件整理及档案移交规定（试行）》，现将该规定印发你们，请遵照执行。该规定电子文稿参见温州市城市建设档案馆网站“政策法规”栏目，网址：www.wzcjda.net。

温州市城市建设档案馆

2014年8月29日

温州市建设工程文件整理及档案移交规定

（试行）

- 城建档案管理流程

1、建设单位必须在建设工程开工办理建设工程规划许可证前，在温州市审批中心城建档案馆窗口进行工程登记，签订《建设工程竣工档案移交告知书》。

2、列入城建档案馆档案接收范围的工程，在组织联合竣工验收时，建设单位应提请城建档案管理机构对工程档案进行审查。

3、建设工程竣工档案专项验收前，建设、施工、监理单位档案管理人员应对本单位形成的档案按照有关规定进行自行验收，监理单位协助建设单位检查、审核全部文件材料的完整、齐全和准确性以及立卷归档质量，符合要求后填报《温州市建设工程竣工档案自检表》。

4、建设单位向市城建档案馆提出档案验收申请，填写《建设工程验收申请表》并将全套工程竣工档案报送市城建档案馆。

5、建设单位送审档案，经本馆窗口人员初审合格后接收审查。

6、市城建档案馆在5个工作日内对全套竣工档案进行核查，验收合格的出具《建设工程档案审核意见书》，对未能通过专项验收的，发放一次性整改意见，补充完整后出具《建设工程档案审核意见书》。建设单位凭借《建设工程档案审核意见书》到建设局备案、规划局办理验收手续。

7、完成归档后，温州市城建档案馆出具《城建档案移交接收证明》。办理移交手续，填写移交目录，双方（温州市城建档案馆、建设单位）签字、盖章后交接。建设单位凭借《城建档案移交接收证明》到房管局办理产权手续。

8、建设单位在竣工验收后三个月内，向温州市城建档案馆移交工程竣工决算，竣工验收文件。

9、对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善原工程档案。对改变的部位，应当重新编制工程档案，并在工程验收后3个月内向城建档案馆移交。

10、停建、缓建建设工程的档案，暂由建设单位保管。

第二章 工程档案初审标准

一、工程档案初审应具备以下完整资料：

1、温州市建设工程竣工档案自检表、工程图纸变更记录汇总表、建设项目资料用章说明、温州市城市建设档案电脑著录卡（若有地下管线光盘应与著录卡一同移交）；

2、工程准备阶段文件；

3、监理文件；

4、施工文件；（建筑、结构、桩基、幕墙、钢结构、给排水及采暖、电气、通

风及空调、电梯、智能化等）

5、竣工图；（建筑、结构、装饰装修、幕墙、钢结构、给排水、电气、智能化、采暖通风空调等）

6、竣工验收文件；

二、档案整理规范要求

1、实体档案检查包括：

文字卷部分：

（1）装订采用线绳三孔左侧装订法，要求整齐、牢固。

（2）对于规划许可证、施工许可证等硬皮文件需装文件袋后进行装订。

（3）装订必须剔除金属物（回形针、订书钉等）。

（4）对于小于A4纸大小的文件需进行托裱。

（5）页码打印需规范，单面书写的文件在右下角；双面书写的文件，正面在右下角，背面在左下角。折叠后的图纸一律在右下角。

（6）、文件保证竖直正面放置（横向文件标题朝向装订部分）。

图纸卷部分：

图纸按边线裁剪，折叠成A4纸大小，页码打在右下角。对于部分公章在边线外的，保留公章进行裁剪。

注意事项：

建设工程档案预验收申请表、温州市建设工程竣工档案自检表、工程图纸变更记录汇总表、建设项目资料用章说明不装订、不著录。

第一卷不宜装订过厚，应预留移交目录位置；

2、电子数据检查：

已完成项目级、案卷级、文件级三级著入。

第三章   温州市建设工程文件的整理及档案移交规定

为加强建设工程档案的收集、整理工作，统一建设工程档案的验收标准，保证建设工程档案完整、准确、及时地归档和移交，实现工程档案管理的规范化、标准化，根据《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）、《城市建设档案管理规定》（建设部90号令）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）和《城市建设档案著录规范》（GB/T50323-2001）特制定本规定。

本规定适用于本城市规划区内的各项新建、改建、扩建、续建工程和重要部位的维修工程，包括市政工程、公用设施、交通运输工程、工业建筑、民用建筑、名胜古迹、园林绿化、环境保护、人防、军事工程、水利、防灾及地下管线等建设工程。

一、建设工程文件的归档范围

对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。

温州市建设工程文件的具体归档范围应符合本规定附录A1温州市建筑安装工程竣工档案进馆范围及排列顺序，附录A2温州市市政工程竣工档案进馆范围及排列顺序。

二、建设工程文件归档的质量要求

1．归档的工程文件应为原件（除国有土地使用证和电梯准用证为复印件盖建设单位公章外，若有复印件，需相关部门加盖相应印章。工程档案资料中，如有采用资料专用章或技术专用章等时，需提供用章说明）。
　　2．工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。
　　3．工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。
　　4．工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水，不得使用易褪色的书写材料，如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。
　　5．工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。
　　6．工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4（297mm×210mm），图纸应采用国家标准图幅。
　　7．工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧性大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图，计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。
　　8．所有竣工图均应加竣工图章并符合温州市建设工程竣工图归档暂行规定附录A3。

竣工图章的基本内容应包括：“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。竣工图尺寸为：50mm×80mm。竣工图章应使用不褪色的红印泥，应盖在图标栏上方空白处。

竣工图示例如下：

| 80 |  |
| --- | --- |
| 竣 工 图 | 15 | 50 |
| 施工单位 |  | 7 |  |
| 编制人 |  | 审核人 |  | 7 |  |
| 技术负责人 |  | 编制日期期 |  | 7 |  |
| 监理单位 |  | 7 |  |
| 总监 |  | 现场监理 |  | 7 |  |
| 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |

竣工图章示例

尺寸：8mmx70mm                          尺寸：8mmx60mm

9．利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据，凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面1/3的，应当重新绘制竣工图。
　　10．不同幅面的工程图纸应按《技术制图复制图的折叠方法》（GB/10609.3---89）统一折叠成A4幅面（297mm×210mm），图标栏露在外面。

三、建设工程文件的立卷

1．立卷的原则与方法：

立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用。
　　一个建设工程项目由多个单位工程组成时，工程文件应按单位工程立卷。
　　建设工程文件按建设程序划分为工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件五部分。工程准备阶段文件按建设项目的建设程序、专业、形成单位等立卷，监理文件按单位工程立卷，施工文件按分部工程立卷，竣工图按单位工程和专业立卷，竣工验收文件按单位工程、专业等立卷。

2．卷内文件的排列：卷内文件必须按本规定附录A1、附录A2的类别和顺序排列，图纸按专业图纸目录顺序排列。

3．案卷的厚度：文字材料尽可能保持在2厘米以内，图纸在3厘米以内。

4．案卷的编目：

（1）卷内文件页号的编制：
　　卷内文件均按有书写内容的页面编号。每卷单独编号，页号从“1”开始。
　　页号编写位置：单面书写的文件在右下角；双面书写的文件，正面在右下角，背面在左下角。折叠后的图纸一律在右下角。
　　印刷成册的科技文件，自成一卷的，原目录可代替卷内目录，不必重新编写页号。
　　案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编页号。

（2）卷内目录的编制：
　　卷内目录排列在卷内文件首页之前，样式应符合附录B。
　　序号：以一份文件为单位，用阿拉伯数字从1依次标注。
　　责任者：填写文件的直接形成单位，有多个责任者时，选择一个主要责任者，其余用“等”代替。
　　文件编号：填写工程文件原有的文号或图号。
　　文件题名：填写文件标题的全称。
　　日期：填写文件形成的日期。
　　页次：填写文件在卷内所排的起始页号，最后一份文件填写起止页号。

（3）卷内备考表的编制：
　　卷内备考表排列在卷内文件尾页之后，样式应符合附录C。
　　卷内备考表主要标明卷内文件的总页数、各类文件页数（照片张数），以及立卷单位对案卷情况的说明。

（4）案卷封面的编制：
　　案卷封面印刷在卷盒、卷夹的正表面，也可采用内封面形式。案卷封面样式应符合附录D。
　　总登记号、档号和档案馆代号由温州市城市建设档案馆填写。
　　案卷题名：应简明准确地揭示卷内文件内容，由①建设单位②工程地址③工程名称三部分构成，其中卷内文件内容著录参考温州市工程档案文件级及案卷级著录方法附录A4，且最多不得超出120个汉字。
　　当同一类文件数量较多，可以组成多卷时，这些案卷的题名相同，题名后面加上括号，括号内以简短文字概括本卷内容。
　　编制单位：填写卷内文件的形成单位或主要责任者，有多个形成单位时，选择其中一个主要的，其余用“等”代替。
　　编制日期：填写案卷内全部文件形成的起止日期。
　　卷内目录、卷内备考表、案卷封面必须采用计算机打印。
　　5．案卷装订：案卷可采用装订和不装订两种形式。文字材料必须装订。既有文字材料，又有图纸的案卷应装订。装订应采用线绳三孔左侧装订法，要整齐、牢固，便于保管和利用。

6．案卷的装盒：卷盒应按温州市城市建设档案馆（以下简称市城建档案馆）规定的样式（样式见附录D、E），建设工程档案移交时必须按案卷顺序装盒，案卷较薄时，可多卷装入一盒。

卷盒的填写：卷盒封面无须填写，只须在卷盒脊背栏粘贴脊背（脊背内容包括总登记号、档号及案卷题名）。

四、建设工程文件的验收与移交

1、建设工程档案的验收
　　由审管办牵头组织的联合竣工验收工程，在联合竣工验收前须提请城建档案管理机构对工程档案进行审查，验收合格后出具《建设工程档案审核意见书》；由建设单位自行组织的竣工验收工程，在城建档案管理机构对工程档案验收合格后，出具《建设工程档案审核意见书》。

2、归档的时间：
　　根据建设程序和工程特点，归档可以分阶段分期进行，也可以在单位或分部工程通过验收后进行。
　　勘察、设计单位应当在任务完成时，施工、监理单位应当在工程竣工验收前，将各自形成的有关工程档案向建设单位归档。
　　勘察、设计、施工单位在收齐工程文件并整理立卷后，建设单位、监理单位应根据市城建档案馆的要求对文件完整、准确、系统情况进行审查。审查合格后向建设单位移交。符合要求后填报《温州市建设工程竣工档案自检表》；建设单位向市城建档案馆提出档案验收申请，并填写《建设工程档案验收申请表》并将全套工程竣工档案经过分类整理并组成符合要求的案卷后报送市城建档案馆。

3．归档的套数：
　　工程档案一般不少于两套，一套由建设单位保管，一套（原件）移交市城建档案馆。勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接。
　　凡设计、施工及监理单位需要向本单位归档的文件，应按国家有关规定单独立卷归档。

4、建设工程档案的移交
　　市城建档案馆接收范围的建设工程为本城市规划区内的各项建设工程。
　　列入市城建档案馆接收范围的工程，在竣工验收合格之日起后20个工作日内,城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案,在工程竣工验收合格之日起3个月内，补充齐全。
　　停建、缓建建设工程的档案，暂由建设单位保管。
　　建设工程文件立卷装盒后，由建设单位汇齐全部建设工程档案，送市城建档案馆检查审核，符合规定的办理移交，不符合规定的，整改合格后，再办理移交。

附件：

- 温州市建筑安装工程竣工档案进馆范围及排列顺序（附录A1）

- 温州市市政工程竣工档案进馆范围及排列顺序（附录A2）

- 温州市建设工程竣工图归档暂行规定（附录A3）

- 温州市工程档案文件级及案卷级著录方法（附录A4）

- 卷内目录（附录B）

- 卷内备考表（附录C）

- 案卷封面（附录D）

- 案卷脊背（附录E）

附录A1

温州市建筑安装工程竣工档案进馆范围及排列顺序

| 名 称 |
| --- |
| 工 程 准 备 阶 段 文 件 |
|  | 建设工程档案验收申请表、温州市建设工程竣工档案自检表、工程图纸变更记录汇总表、用章汇总表 | 备注 |
| 1 | 项目建议书审批意见及前期工作通知书、项目建议书 |  |
| 2 | 可行性研究报告审批意见、可行性研究报告及附件 |  |
| 3 | 关于立项有关的会议纪要、领导讲话 |  |
| 4 | 专家建议文件、调查资料及项目评估研究材料 |  |
| 5 | 选址申请及选址规划意见通知书 |  |
| 6 | 用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书 |  |
| 7 | 拆迁安置意见、协议、方案等 |  |
| 8 | 建设用地规划许可证及其附件、附图 |  |
| 9 | 国有土地使用权出让合同（或国有土地划拨决定书） |  |
| 10 | 国有土地使用证（复印件盖甲方章） |  |
| 11 | 工程地质勘察报告 |  |
| 12 | 水文地质勘察报告、自然条件、地震调查 |  |
| 13 | 土地勘测定界成果资料 |  |
| 14 | 建筑工程放线、验线资料 |  |
| 15 | 申报的规划设计条件和规划设计条件通知书 |  |
| 16 | 设计方案批复及初步设计的批复 |  |
| 17 | 有关行政主管部门 （人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、 教育、白蚁防治、卫生、地名办等）批准文件或取得的有关协议 |  |
| 18 | 施工图设计文件审查合格书及审查报告 |  |
| 19 | 施工图设计变更文件审查合格书及附件 |  |
| 20 | 勘察合同 |  |
| 21 | 设计合同 |  |
| 22 | 施工中标通知书、施工承包合同 |  |
| 23 | 监理委托合同 |  |
| 24 | 建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表及申报文件 |  |
| 25 | 建设工程规划许可证及其附件、附图 |  |
| 26 | 建设工程施工许可证 |  |
| 27 | 工程质量监督手续 |  |
| 28 | 工程项目建设管理机构（项目经理部）及负责人名单 |  |
| 29 | 工程项目监理管理机构（项目监理部）及负责人名单 |  |
| 30 | 工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单 |  |
| 监 理 文 件 |
| 1 | 监理规划、监理实施细则 |  |
| 2 | 监理月报中的有关质量问题 |  |
| 3 | 监理会议纪要中的有关质量问题 |  |
| 4 | 工程开/复工审批表、工程开工/复工暂停令、开工报告 |  |
| 5 | 不合格项目通知、质量事故报告及处理意见 |  |
| 6 | 工程竣工决算审核意见书 |  |
| 7 | 工程延期报告及审批、合同争议、违约报告及处理意见、合同变更材料 |  |
| 8 | 监理工作竣工总结、监理质量评价意见报告 |  |
| 施 工 文 件 |
| 一 | 土建(建筑与结构)工程 |  |
| 1 | 图纸会审纪要、设计会议会审记录、设计变更记录、工程洽商记录 |  |
| 2 | 工程定位测量资料 |  |
| 3 | 验槽记录和地基处理记录 |  |
| 4 | 施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告：砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、门窗、防腐材料、轻集料试验等其它材料（汇总表 、出厂证明、复试试验报告） |  |
| 5 | 预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录 |  |
| 6 | 砂浆配合比通知单 |  |
| 7 | 砂浆（试块）抗压强度试验汇总表及报告、砌筑砂浆试块强度统计、评定记录、砌筑砂浆贯入法检测报告 |  |
| 8 | 混凝土配合比通知单 |  |
| 9 | 混凝土（试块）抗压强度试验汇总表及报告、混凝土试块强度统计、评定记录 |  |
| 10 | 混凝土抗渗试验汇总表及报告 |  |
| 11 | 商品混凝土出厂合格证、复试报告 |  |
| 12 | 钢筋接头（焊接）试验汇总表及报告（包括材料合格证）、焊剂质量证明文件 |  |
| 13 | 植筋抗拉拔检测报告（包括材料合格证） |  |
| 14 | 地基与基础、主体结构工程结构实体抽样检验检测报告 |  |
| 15 | 新型建筑材料 |  |
| 16 | 隐蔽工程检查记录 |  |
| 17 | 复核记录 |  |
| 18 | 混凝土施工日记 |  |
| 19 | 防水工程（屋面淋（蓄）水试验报告、厕浴间、厨房间和有防水要求的地面蓄水试验记录、地下室防水效果试验记录、有防水要求的地面、水箱蓄水记录） |  |
| 20 | 沉降观测记录及汇总表 |  |
| 21 | 外墙大角倾斜记录、建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |  |
| 22 | 现场施工预应力记录（预应力张拉设备校验报告、施工材料质量证明文件及试验报告报告、预应力筋张拉记录、砂浆强度试验报告、有粘结预应力灌浆记录、孔位示意图、隐蔽工程验收记录） |  |
| 23 | 施工新技术 |  |
| 24 | 工程质量事故处理记录 |  |
| 25 | 基础、主体工程验收记录、 |  |
| 26 | 分部（子分部）工程质量验收记录 |  |
| 27 | 节能分部资料 |  |
|  | （1）图纸会审记录、设计变更、洽商记录 |  |
|  | （2）施工材料质量证明文件及试验报告汇总表 |  |
|  | （3）墙体节能工程施工材料质量证明文件及试验报告 ： 保温板材、保温浆料、聚氨酯保温材料、预制保温墙板、保温砌块、保温砌块专用粘接 剂、保温砌筑砂浆、保温棉、抗裂砂浆、抹面砂浆、界面剂、胶粘剂、增强网等 |  |
|  | （4）屋面、地面节能工程施工材料质量证明文件及试验报告 ：保温板材、保温浆料 |  |
|  | （5）幕墙节能工程施工材料质量证明文件及试验报告：保温板材、保温棉、幕墙玻璃、隔热型材 |  |
|  | （6）建筑外窗节能工程施工材料质量证明文件及试验报告 ：成品外窗、玻璃 |  |
|  | （7）通风与空调节能工程施工材料质量证明文件及试验报告 ：保温棉、橡塑绝热制品 |  |
|  | （8）电气节能工程施工材料质量证明文件及试验报告 ：低压配电系统电缆、电线 |  |
|  | （9）施工试验记录：粘结强度现场拉拔试验、外墙节能构造现场实体检验、外窗气密性现场实体检测 |  |
|  | （10）隐蔽工程验收记录（包括必要的图像资料） |  |
|  | （11）风管及系统严密性检验记录 |  |
|  | （12）现场组装的组合式空调机组的漏风测试记录 |  |
|  | （13）设备单机试运转及调试记录 |  |
|  | （14）系统联合试运转及调试记录 |  |
|  | （15）系统节能性能检验报告 |  |
|  | （16）其他对工程质量有影响的重要技术资料 |  |
| 28 | 桩基子分部资料 |  |
|  | （1）图纸会审记录、设计变更、洽商记录 |  |
|  | （2）原材料出厂合格证书及进场检验报告：钢材出厂合格证及试验报告、焊接试验报告及焊接材料合格证、水泥出厂合格证及试验报告、预制构件合格证、砂、石等其它材料合格证 |  |
|  | （3）施工试验报告及见证检测报告：混凝土配合比试验报告、混凝土(水泥土)试块报告、钻芯法检测混凝土强度检测报告 |  |
|  | (4) 桩位轴线控制网 |  |
|  | （5）桩位测量定位记录 |  |
|  | （6）试打桩记录 |  |
|  | （8）桩位偏差表、桩位竣工图 |  |
|  | (9)桩基检测报告（桩基低应变动测报告、桩基静荷载试验报告等） |  |
|  | （10）桩基工程验收报告 |  |
|  | （11）静压式预应力管桩（预制桩）施工记录、锤击式预应力管桩（预制桩）施工记录、预应力管桩隐蔽工程检查验收表、振动沉管灌注桩施工记录、人工挖孔桩施工记录、深沉水泥搅拌桩施工记录、钻孔灌注桩开孔申请表、钻孔灌注桩成孔施工记录、隐蔽工程（钢筋笼）检查记录、钻孔灌注桩灌注前隐蔽工程验收记录、钻孔灌注桩水下混凝土灌注记录、混凝土施工日记、钻孔灌注桩桩底注浆记录 |  |
|  | （12）桩商品混凝土 |  |
|  | (13)基坑围护（基坑围护与土方开挖专项方案专家论证、基坑围护监测报告、图纸会审记 录、设计变更、洽商记录竣工图） |  |
| 29 | 幕墙子分部资料 |  |
|  | (1)施工安装单位资质证书 |  |
|  | (2)结构计算书、设计说明、图纸会审、设计变更及其他设计文件 |  |
|  | (3)材料、构配件出厂合格证及进场检验报告 |  |
|  | (4)隐蔽工程验收记录 |  |
|  | (5)幕墙安装施工记录 |  |
|  | (6)幕墙淋水试验记录、接地电阻测试记录、幕墙检测报告 |  |
|  | (7)幕墙工程验收记录 |  |
|  | (8)施工安装保险年限质量证书 |  |
| 30 | 钢结构子分部资料 |  |
|  | (1)图纸会审记录、设计变更、洽商记录 |  |
|  | (2)施工安装单位资质证书 |  |
|  | (3)原材料出厂合格证书及检(试)验报告：钢材出厂合格证及检(试)验报告；焊接材料合格证书及焊接检(试)验报告；高强度螺栓合格证及检验报告；防腐涂料质量证明书及试验报告；防火涂料质量证明书及试验报告；其他材料合格证 |  |
|  | (4)构件出厂合格证 |  |
|  | (5)高强度螺栓预拉力、扭矩系数、表面硬度复验报告 |  |
|  | (6)摩擦面抗滑移系数试验、复验报告 |  |
|  | (7)网架节点承载力试验报告 |  |
|  | (8)焊缝探伤报告 |  |
|  | (9)施工记录 |  |
|  | (10)隐蔽工程检查记录 |  |
| 二 | 安装工程 |  |
| ㈠ | 建筑给排水及采暖分部资料 |  |
| 1 | 图纸会审，设计变更，工程洽商 |  |
| 2 | 材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告 |  |
| 3 | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 |  |
| 4 | 隐蔽工程验收记录 |  |
| 5 | 设备安装记录，设备试运行记录 |  |
| 6 | 管道系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 |  |
| 7 | 管道设备吹污冲洗试验记录 |  |
| 8 | 施工记录 |  |
| 9 | 给水管道通水试验记录 |  |
| 10 | 消防管道、燃气管道压力试验记录 |  |
| 11 | 排水干管道通球试验记录 |  |
| 12 | 卫生器具满水试验记录 |  |
| 13 | 质量事故处理记录 |  |
| 14 | 分部（子分部）工程质量验收记录 |  |
| ㈡ | 建筑电气分部资料 |  |
| 1 | 图纸会审，设计变更，工程洽商 |  |
| 2 | 材料、设备出厂合格证及进场检（试）验报告 |  |
| 3 | 设备安装记录，设备试运行记录 |  |
| 4 | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 |  |
| 6 | 施工记录 |  |
| 7 | 通电、照明全负荷试验记录 |  |
| 8 | 大型灯具牢固性试验记录 |  |
| 9 | 避雷接地电阻测试记录 |  |
| 10 | 线路、插座、开关接地检查记录 |  |
| 11 | 质量事故处理记录 |  |
| 12 | 分部（子分部）工程质量验收记录 |  |
| ㈢ | 通风与空调分部资料 |  |
| 1 | 图纸会审，设计变更，工程洽商 |  |
| 2 | 材料、设备出厂合格证及进场检（试）验报告 |  |
| 3 | 制冷、空调水管道强度试验、严密性试验记录 |  |
| 4 | 隐蔽工程验收记录 |  |
| 5 | 制冷设备运行调试记录 |  |
| 6 | 通风、空调系统调试记录 |  |
| 7 | 施工记录（如：风管、风口、风机设备安装记录） |  |
| 8 | 通风、空调系统试运行记录 |  |
| 9 | 风量、温度测试记录 |  |
| 10 | 洁净室洁净度测试记录 |  |
| 11 | 制冷机组试运行记录 |  |
| 12 | 质量事故处理记录 |  |
| 13 | 分部（子分部）工程质量验收记录 |  |
| 四） | 电梯分部资料 |  |
| 1 | 土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |
| 2 | 设备出厂合格证及试验报告 |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录 |  |
| 4 | 施工记录 |  |
| 5 | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |
| 6 | 负荷试验、安全装置检查记录 |  |
| 7 | 电梯试运行记录 |  |
| 8 | 电梯安全装置检测报告 |  |
| 9 | 电梯准用证（复印件盖甲方章）、电梯竣工图 |  |
| 10 | 质量事故处理记录 |  |
| 11 | 分部（子分部）工程质量验收记录 |  |
| ㈤ | 建筑智能化分部资料 |  |
| 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |
| 2 | 材料、设备出厂合格证书技术文件及进场检（试）验报告 |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录 |  |
| 4 | 系统功能测定及设备调试记录 |  |
| 5 | 施工记录 |  |
| 6 | 系统检测报告及运行记录 |  |
| 7 | 系统电源及接地检测报告 |  |
| 8 | 质量事故处理记录 |  |
| 9 | 分部（子分部）工程质量验收记录 |  |
| 三 | 室外工程 |  |
| 1 | 室外安装(给水、雨水、污水、热力、燃气、电讯、电力、照明、电视、消防等）施工文件 |  |
| 2 | 室外建筑环境（建筑小品、水景、道路、园林绿化等）施工文件 |  |
| 竣 工 图 |
| 一 | 综合竣工图 |  |
| 1 | 综合图 |  |
| ① | 总平面布置图(包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等） |  |
| ② | 竖向布置图 |  |
| ③ | 室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图） |  |
| ④ | 电气(包括电力、电讯、电视系统等)综合图、 |  |
| ⑤ | 设计总说明书 |  |
| 2 | 室外专业图①给水、 ②雨水、 ③污水、 ④热力、 ⑤燃气、 ⑥电讯、 ⑦电力、⑧电视、 ⑨建筑小品、 ⑩消防、 照明、 水景、 道路、 绿化 |  |
| 二 | 专业竣工图 |  |
| 1 | 建筑竣工图 |  |
| 2 | 结构竣工图 |  |
| 3 | 装修（装饰）工程竣工图 |  |
| 4 | 幕墙工程竣工图 |  |
| 5 | 钢结构竣工图 |  |
| 6 | 电气工程竣工图 |  |
| 7 | 给排水工程竣工图 |  |
| 8 | 消防工程竣工图 |  |
| 9 | 智能化工程竣工图 |  |
| 10 | 采暖通风空调工程竣工图 |  |
| 11 | 燃气工程竣工图 |  |
| 12 | 竣工图（其它） |  |
| 竣 工 验 收 文 件 |
| 1 | 工程竣工总结 |  |
| 2 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录、控制资料检查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、观感质量检查记录（统表Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ） |  |
| 3 | 竣工验收意见表 |  |
| 4 | 竣工验收报告 （勘测、设计、施工、监理、建设单位报告） |  |
| 5 | 竣工验收备案表 |  |
| 6 | 专项验收认可文件（包括规划、消防、人防、环保、白蚁等）及室内空气检测报告、建筑电气设施检测报告、建筑消防设施检测报告、防雷检测报告等 |  |
| 7 | 工程质量保修书 |  |
| 8 | 工程竣工测量、地下管线竣工测量成果及电子光盘 |  |
| 9 | 房屋建筑面积测绘成果书、计入容积率建筑工程面积测绘成果、绿地面积及绿地率测算成果 |  |
| 10 | 住宅工程质量分户验收汇总表、住宅工程质量分户验收复核情况表、住宅工程质量分户验收合格证 |  |
| 11 | 住宅工程质量分户验收记录表（包括：1、室内地面、墙面、顶棚抹灰、门窗工程质量分户验收记录表2、室内空间尺寸、护栏、玻璃质量分户验收记录表3、防水工程、烟道、通风道分户验收质量记录表4、给排水工程分户验收质量记录表5、电气安装工程及智能建筑安装工程分户验收质量记录报表） |  |
| 12 | 财务文件：1.决算文件、 2.交付使用财产总表和财产明细表 |  |
| 13 | 1声像档案：①工程照片、②录音、录像材料、2.缩微品3.电子档案: ①光盘、②磁盘 |  |

备注说明：1、归档范围及排列顺序根据国家标准、技术规范的出台进行不定期的调整和补充。

2、建设工程档案按照建设工程中实际形成的文件对照归档范围收集整理。

3、市级以上重点工程及政府投资项目除按上述应归档文件内容外、还应按实际形成的文件材料接收归档。

附录A2

温州市市政基础设施工程竣工档案进馆范围及排列顺序

| 名 称 |
| --- |
| 工 程 准 备 阶 段 文 件 |
|  | 建设工程档案验收申请表、温州市建设工程竣工档案自检表、工程图纸变更记录汇总表、用章汇总表 | 备注 |
| 1 | 项目建议书审批意见及前期工作通知书、项目建议书 |  |
| 2 | 可行性研究报告审批意见、可行性研究报告及附件 |  |
| 3 | 关于立项有关的会议纪要、领导讲话 |  |
| 4 | 专家建议文件、调查资料及项目评估研究材料 |  |
| 5 | 选址申请及选址规划意见通知书 |  |
| 6 | 用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书 |  |
| 7 | 拆迁安置意见、协议、方案等 |  |
| 8 | 建设用地规划许可证及其附件、附图 |  |
| 9 | 国有土地使用权出让合同（或国有土地划拨决定书） |  |
| 10 | 国有土地使用证（复印件盖甲方章） |  |
| 11 | 工程地质勘察报告 |  |
| 12 | 水文地质勘察报告、自然条件、地震调查 |  |
| 13 | 土地勘测定界成果资料 |  |
| 14 | 建筑工程放线、验线资料 |  |
| 15 | 申报的规划设计条件和规划设计条件通知书 |  |
| 16 | 设计方案批复及初步设计的批复 |  |
| 17 | 有关行政主管部门 （人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、 教育、白蚁防治、卫生、地名办等）批准文件或取得的有关协议 |  |
| 18 | 施工图设计文件审查合格书及审查报告 |  |
| 19 | 施工图设计变更文件审查合格书及附件 |  |
| 20 | 勘察合同 |  |
| 21 | 设计合同 |  |
| 22 | 施工中标通知书、施工承包合同 |  |
| 23 | 监理委托合同 |  |
| 24 | 建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表及申报文件 |  |
| 25 | 建设工程规划许可证及其附件、附图 |  |
| 26 | 建设工程施工许可证 |  |
| 27 | 工程质量监督手续 |  |
| 28 | 工程项目建设管理机构（项目经理部）及负责人名单 |  |
| 29 | 工程项目监理管理机构（项目监理部）及负责人名单 |  |
| 30 | 工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单 |  |
| 监 理 文 件 |
| 1 | 监理规划、监理实施细则 |  |
| 2 | 监理月报中的有关质量问题 |  |
| 3 | 监理会议纪要中有关质量问题 |  |
| 4 | 工程开/复工审批表、工程开工/复工暂停令、开工报告 |  |
| 5 | 不合格项目通知、质量事故报告及处理意见 |  |
| 6 | 工程竣工决算审核意见书 |  |
| 7 | 工程延期报告及审批、合同争议、违约报告及处理意见、合同变更材料 |  |
| 8 | 监理工作竣工总结、监理质量评价意见报告 |  |
| 施 工 文 件 |
| 一 | 市政基础设施工程 |  |
| 1 | 图纸会审记录、设计变更通知单、洽商记录 |  |
| 2 | 工程定位测量资料 |  |
| 3 | 工程定位测量复核记录 |  |
| 4 | 导线点、水准点测量复核记录 |  |
| 5 | 工程轴线、定位桩、高程测量复核记录 |  |
| 6 | 砂、石、砌块、水泥、钢筋（材）、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等试验汇总表 |  |
| 7 | 砂、石、砌块、水泥、钢筋（材）、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接材料、防腐保温材料、焊接材料等质量合格证书和出厂检（试）验报告及现场复试报告 |  |
| 8 | 水泥、石灰、粉煤灰混合料；沥青混合料、商品混凝土等试验汇总表 |  |
| 9 | 水泥、石灰、粉煤灰混合料；沥青混合料、商品混凝土等出厂合格证和试验报告、现场复试报告 |  |
| 10 | 混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等试验汇总表 |  |
| 11 | 混凝土预制构件、管材、管件、钢结构构件等出厂合格证书和相应的施工技术资料 |  |
| 12 | 厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设施、产品等汇总表 |  |
| 13 | 厂站工程的成套设备、预应力混凝土张拉设备、各类地下管线井室设施、产品等出厂合格证书及安装使用说明 |  |
| 14 | 砂浆、混凝土试块强度、钢筋（材）焊连接、填土、路基强度试验等汇总表 |  |
| 15 | 回填土、路床压实度试验及土质的最大干密度和最佳含水量试验报告 |  |
| 16 | 石灰类、水泥类、二灰类无机混合料基层的标准击实试验记录 |  |
| 17 | 道路基层混合料强度试验记录 |  |
| 18 | 道路面层压实度试验记录 |  |
| 19 | 混凝土配合比通知单 |  |
| 20 | 混凝土试块强度试验报告 |  |
| 21 | 混凝土试块抗渗、抗冻试验报告 |  |
| 22 | 混凝土试块强度统计、评定记录 |  |
| 23 | 砂浆配合比通知单 |  |
| 24 | 砂浆试块强度试验报告 |  |
| 25 | 砂浆试块强度统计评定记录 |  |
| 26 | 钢筋（材）焊、连接试验报告 |  |
| 27 | 桩基础试（检）验报告 |  |
| 28 | 地基钎探记录及钎探位置图 |  |
| 29 | 地基与基槽验收记录 |  |
| 30 | 地基处理记录及示意图 |  |
| 31 | 桩基位置平面示意图 |  |
| 32 | 打桩记录 |  |
| 33 | 钻孔桩钻进记录及成孔质量检查记录 |  |
| 34 | 钻孔（挖孔）桩混凝土浇灌记录 |  |
| 35 | 厂（场）、站工程大型设备安装调试记录 |  |
| 36 | 预应力张拉记录表 |  |
| 37 | 预应力张拉孔道压浆记录 |  |
| 38 | 孔位示意图 |  |
| 39 | 沉井工程下沉观测记录 |  |
| 40 | 管道、箱涵等工程项目推进记录 |  |
| 41 | 构筑物沉降观测记录 |  |
| 42 | 预制安装水池壁板缠绕钢丝应力测定记录 |  |
| 43 | 隐蔽工程检查（验收）记录 |  |
| 44 | 分部工程质量评定记录 |  |
| 45 | 道路工程的弯沉试验记录 |  |
| 46 | 桥梁工程的动、静载试验记录 |  |
| 47 | 无压力管道的严密性试验记录 |  |
| 48 | 压力管道的强度试验、严密性试验、通球试验等记录 |  |
| 49 | 水池满水试验 |  |
| 50 | 消化池气密性试验 |  |
| 51 | 电气绝缘电阻、接地电阻测试记录 |  |
| 52 | 电气照明、动力试运行记录 |  |
| 53 | 供热管网、燃气管网等管网试运行记录 |  |
| 54 | 燃气储罐总体试验记录 |  |
| 55 | 电讯、宽带网等试运行记录 |  |
| 56 | 工程质量事故报告 |  |
| 57 | 工程质量事故处理记录 |  |
| 竣 工 图 |
| 一 | 市政基础设施工程竣工图 |  |
| 1 | 道路工程 |  |
| 2 | 桥梁工程 |  |
| 3 | 广场工程 |  |
| 4 | 隧道工程 |  |
| 5 | 铁路、公路、航空、水运等交通工程 |  |
| 6 | 地下铁道等轨道交通工程 |  |
| 7 | 地下人防工程 |  |
| 8 | 水利防灾工程 |  |
| 9 | 排水工程 |  |
| 10 | 供水、供热、供气、电力、电讯等地下管线工程 |  |
| 11 | 高压架空输电线工程 |  |
| 12 | 污水处理、垃圾处理处置工程 |  |
| 13 | 场、长、站工程 |  |
| 竣 工 验 收 文 件 |
| 1 | 工程竣工总结 |  |
| 2 | 单位工程质量评定表、市政工程质量保证资料评分表、工程外观评分表、工程实测实量表、单位工程质量综合评分表 |  |
| 3 | 竣工验收证明书 |  |
| 4 | 竣工验收报告 （勘测、设计、施工、监理、建设单位报告） |  |
| 5 | 竣工验收备案表 |  |
| 6 | 各专项验收认可文件 |  |
| 7 | 建筑物、构筑物竣工测量、绿地面积及绿地率测算成果、地下管线工程竣工测量成果及电子光盘 |  |
| 8 | 工程质量保修书、 |  |
| 9 | 财务文件：1.决算文件、 2.交付使用财产总表和财产明细表 |  |
| 10 | 1声像档案：①工程照片、②录音、录像材料、2.缩微品3.电子档案: ①光盘、②磁盘 |  |

备注说明：1、归档范围及排列顺序根据国家标准、技术规范的出台进行不定期的调整和补充。

2、建设工程档案按照建设工程中实际形成的文件对照归档范围收集整理。

3、市级以上重点工程及政府投资项目除按上述应归档文件内容外、还应按实际形成的文件材料接收归档。

附录A3

温州市建设工程竣工图归档暂行规定

竣工图是建设工程文件的重要组成部分，竣工图的编制要求根据国家建委1982年【建发施字50号】《关于编制基本建设竣工图的几项暂行规定》、国务院《建设工程质量管理条例》（第279号令）　第十一条　建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（第134号令）第三条的规定以及国家相关法律法规对竣工图的规定，我处结合温州具体实际，制定以下归档暂行规定：

- 凡按图施工没有变动的或者竣工图的修改是在原施工蓝图上修改的，该图纸要由经过建设主管部门认定的施工图审查机构审查的施工图，加盖竣工图章及相关人员的签名，施工、监理单位公章后，即作为竣工图。

- 在施工过程中凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充者，应重新绘制施工图，并具设计单位出图章，施工图审查机构章，竣工后在该修改图上应加盖竣工图章及相关人员的签名，施工、监理单位公章后，即作为竣工图。

- 凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充者，应重新绘制改变后的竣工图，重新绘图的图纸如缺设计出图章及施工图审查机构章则同时保管原施工图审查机构审查的施工图（重新组卷）附在竣工图后面，竣工图应加盖竣工图章及相关人员的签名，施工、监理单位公章。

- 补充说明：如果没有强制性要求审查机构审查的施工图，作为竣工图时只需盖竣工图章及相关人员的签名、施工单位公章、监理单位公章；

附录A4

工程档案文件级及案卷级著录方法

建设工程档案预验收申请表、温州市建设工程竣工档案自检表、工程图纸变更记录汇总表、用章汇总表、档案备案审核联系单、建设工程档案审核意见书、委托书不装订、不著录。

（注：加粗为注意事项，加粗加下划线为案卷级著录名称）

工   程   准   备   阶   段   文   件

（前期文件案卷题名应包含所有文件级名称，若前期文件过多，可根据文件级所占比例和文件重要性着重著入。前期文件整理顺序按批复在前，请示在后。批复所属报告及附件跟在批复文件之后。前期文件时间按照文件章旁边时间输入，一般前期文件时间只输一个。）

- 项目建议书审批意见及前期工作通知书、项目建议书

- 可行性研究报告审批意见、可行性研究报告及附件

- 关于立项有关的会议纪要、领导讲话      （有关立项文件都整理在一起，可输入报批）

- 专家建议文件、调查资料及项目评估研究材料

- 选址申请及选址规划意见通知书

- 用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批准书

- 拆迁安置意见、协议、方案等

- 建设用地规划许可证及其附件、附图     （案卷级输：用地许可证及附件）

- 国有土地使用权出让合同（或国有土地划拨决定书）

10、国有土地使用证（复印件盖甲方章）  （案卷级输：国有土地合同及土地证）

11、工程地质勘察报告  （成本成册文件最好装一盒，案卷级输文件级名称即可）

12、水文地质勘察报告、自然条件、地震调查

13、土地勘测定界成果资料

14、建筑工程放线、验线资料

15、申报的规划设计条件和规划设计条件通知书

16、设计方案批复及初步设计的批复

17、有关行政主管部门 （人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生、地名办等）批准文件或取得的有关协议  如：消防设计备案受理凭证、人防审批表；

18、施工图设计文件审查合格书及审查报告

19、施工图设计变更文件审查合格书及附件     （图文号输备案书上的。设计施工图文件较多，文件级可输施工图设计文件审查报告）

20、中标通知书

21、施工合同

22、监理委托合同     （合同类文件在案卷级中输合同即可，白蚁合同除外）

23、设计合同

24、勘察合同

25、建设工程规划许可证及其附件、附图      （有明确标明是规划许可证附图的必须跟在规划许可证之后，且不能进行装订。）

26、建设工程施工许可证

27、工程质量监督手续     （一般为工程质量监督书）

28、建设、施工、监理工程项目建设管理机构负责人名单及资质证明书  （三个单位可以合在一起输入）

监        理        文        件

1、监理规划

2、监理实施细则   （监理细则分为很多项，但可以整理在一起输监理细则即可）

3、监理月报

4、监理会议纪要

5、监理工程师通知单或整改回复

6、工程开/复工审批表、工程开工/复工暂停令、开工报告

7、监理工作竣工总结

8、监理质量评价意见报告

施        工        文        件

一、土建（建筑与结构）工程

1、图纸会审纪要、设计会议会审记录、设计变更记录、工程洽商记录

2、工程定位测量资料

3、验槽记录和地基处理记录   （一般为地基验槽记录）

4、施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告：砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、门窗、防腐材料、轻集料试验等其它材料。其中材料部分顺序按进场批次排列，依次是汇总表、出厂证明、复试试验报告。特殊情况如材料很杂，或是很少见的材料应在案卷级中输出。

5、预制构件（钢、混凝土）出厂合格证、试验记录

6、砂浆配合比通知单

7、砂浆（试块）抗压强度试验汇总表及报告、砌筑砂浆试块强度统计、评定记录、砌筑砂浆贯入法检测报告

8、混凝土配合比通知单

9、混凝土（试块）抗压强度试验汇总表及报告、混凝土试块强度统计、评定记录

10、混凝土抗渗试验汇总表及报告

11、商品砼出厂合格证、复试报告

12、钢筋接头（焊接）试验汇总表及报告（包括材料合格证）、焊剂质量证明文件

13、植筋抗拉拔检测报告（包括材料合格证）

14、结构实体抽样检验检测报告         （即：实体报告）

15、隐蔽工程检查验收记录

16、复核记录

17、混凝土施工日记      （即：砼施工日记）

18、防水工程：包括屋面淋（蓄）水试验报告、厕浴间、厨房间和有防水要求的地面蓄水试验记录、地下室防水效果试验记录、有防水要求的地面、水箱蓄水记录。（以上文件级都须分开输入，案卷级题名：闭水）

19、沉降观测记录及汇总表

20、外墙大角倾斜记录、建筑物垂直度、标高、全高测量记录

21、施工新技术、工程质量事故处理记录  （出现几率很低，但若文件出现须在案卷级输出）

22、基础、主体工程验收记录

23、基础、主体、屋面、装饰等分部（子分部）工程质量验收记录

24、节能文字资料

注意事项：若节能文字资料在接收时本身就独立成卷的，可按照原先资料通过以下顺序进行整理，案卷题名为节能文字资料；若本身资料就与土建资料混合，则在保持土建资料整理顺序的情况下，酌情进行整理。

（1）、图纸会审记录、设计变更、洽商记录

（2）、施工材料质量证明文件及试验报告汇总表

（3）、墙体节能工程施工材料质量证明文件及试验报告 ：

保温板材、保温浆料、聚氨酯保温材料、预制保温墙板、保温砌块、保温砌块专用粘接

剂、保温砌筑砂浆、保温棉、抗裂砂浆、抹面砂浆、界面剂、胶粘剂、增强网等

（4）、屋面、地面节能工程施工材料质量证明文件及试验报告 ：保温板材、保温浆料

（5）、幕墙节能工程施工材料质量证明文件及试验报告：保温板材、保温棉、幕墙玻璃、隔热型材

（6）、建筑外窗节能工程施工材料质量证明文件及试验报告 ：成品外窗、玻璃

（7）、通风与空调节能工程施工材料质量证明文件及试验报告 ：保温棉、橡塑绝热制品

（8）、电气节能工程施工材料质量证明文件及试验报告 ：低压配电系统电缆、电线

（9）、施工试验记录：粘结强度现场拉拔试验、外墙节能构造现场实体检验、外窗气密性现场实体检测

（10）、节能隐蔽工程验收记录（包括必要的图像资料）

（11）、风管及系统严密性检验记录

（12）、现场组装的组合式空调机组的漏风测试记录

（13）、设备单机试运转及调试记录

（14）、系统联合试运转及调试记录

（15）、系统节能性能检验报告

（16）、其他对工程质量有影响的重要技术资料

25、桩基子分部资料

（桩基部分紧跟上面材料，以下除1、2、3、4、11外都须独立输出，其他与上面材料相同的视情况整理在一起。）

（1）、图纸会审记录、设计变更、洽商记录

（2）、原材料出厂合格证书及进场检验报告：钢材出厂合格证及试验报告、焊接试验报告及焊接材料合格证、水泥出厂合格证及试验报告、预制构件合格证、砂、石等其它材料合格证

（3）、施工试验报告及见证检测报告：混凝土配合比试验报告、混凝土(水泥土)试块报告、钻芯法检测混凝土强度检测报告

（4）、桩位轴线控制网

（5）、桩位测量定位记录

（6）、试打桩记录

（7）、桩位偏差表

（8）、桩位竣工图   （不同楼号桩位图须标注楼号，原则上不允许几张桩位图合在一起输）

（9）、桩基检测报告（桩基低应变动测报告、桩基静荷载试验报告等，不同楼号需输出）

（10）、桩基工程验收报告

（11）、静压式预应力管桩（预制桩）施工记录、锤击式预应力管桩（预制桩）施工记录、预应力管桩隐蔽工程检查验收表、振动沉管灌注桩施工记录、人工挖孔桩施工记录、深沉水泥搅拌桩施工记录、钻孔灌注桩开孔申请表、钻孔灌注桩成孔施工记录、隐蔽工程（钢筋笼）检查记录、钻孔灌注桩灌注前隐蔽工程验收记录、钻孔灌注桩水下混凝土灌注记录、混凝土施工日记、钻孔灌注桩桩底注浆记录    （以上为桩施工记录，需要按照桩号顺序进行排列）

（12）桩商品混凝土（一般情况下桩商品砼须单独整理，特殊情况：本身商品砼较少，可整理在一起。但在案卷题名时须输：商品砼（含桩）。

（13）、基坑围护（基坑围护与土方开挖专项方案专家论证、基坑围护监测报告、图纸会审记录、设计变更、洽商记录竣工图）

26、幕墙文字资料

注意事项：原则上与土建资料整理顺序相同。独立成卷的，案卷级输入幕墙文字资料即可。须注意幕墙中的门窗材料应尽可能与土建门窗材料分开放置。

(1)、施工安装单位资质证书

(2)、结构计算书、设计说明、图纸会审、设计变更及其他设计文件

(3)、材料、构配件出厂合格证及进场检验报告

(4)、幕墙隐蔽工程验收记录

(5)、幕墙安装施工记录

(6)、幕墙淋水试验记录、接地电阻测试记录、幕墙检测报告

(7)、幕墙工程验收记录

(8)、施工安装保险年限质量证书

27、钢结构文字资料

原则与幕墙文字资料整理顺序相同，但钢结构文字资料一般都独立成卷，不能和土建资料混合整理。

(1)、图纸会审记录、设计变更、洽商记录

(2)、施工安装单位资质证书

(3)、原材料出厂合格证书及检(试)验报告：钢材出厂合格证及检(试)验报告；焊接材料合格证书及焊接检(试)验报告；高强度螺栓合格证及检验报告；防腐涂料质量证明书及试验报告；防火涂料质量证明书及试验报告；其他材料合格证

(4)、构件出厂合格证

(5)、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、表面硬度复验报告

(6)、摩擦面抗滑移系数试验、复验报告

(7)、网架节点承载力试验报告

(8)、焊缝探伤报告

(9)、施工记录

(10)、钢结构隐蔽工程检查记录

——————————————————————————————————

注意事项：

消防材料应与一般水电材料分开，且须在案卷级与文件级输出。消防材料较多可单独成卷整理并输出。

特殊情况：如整卷都是电隐蔽，则案卷题名为电隐蔽；不同楼号或车间的水电资料必须标出楼号。

28、建筑给排水文字资料

（1）、图纸会审，设计变更，工程洽商

（2）、材料、配件进场检（试）验报告及出厂合格证

（3）、管道、设备强度试验、严密性试验记录

（4）、隐蔽工程验收记录

（5）、设备安装记录，设备试运行记录

（6）、管道系统清洗、灌水、通水、通球试验记录

（7）、管道设备吹污冲洗试验记录

（8）、施工记录

（9）、给水管道通水试验记录

（10）、消防管道、燃气管道压力试验记录

（11）、排水干管道通球试验记录

（12）、卫生器具满水试验记录

（13）、质量事故处理记录

（14）、水分部（子分部）工程质量验收记录

29、建筑电气文字资料

（1）、图纸会审，设计变更，工程洽商

（2）、材料、设备进场检（试）验报告及出厂合格证

（3）、设备安装记录，设备试运行记录

（4）、接地、绝缘电阻测试记录

（5）、隐蔽工程验收记录

（6）、施工记录

（7）、通电、照明全负荷试验记录

（8）、大型灯具牢固性试验记录

（9）、避雷接地电阻测试记录

（10）、线路、插座、开关接地检查记录

（11）、质量事故处理记录

（12）、电分部（子分部）工程质量验收记录

30、智能文字资料  （整理著入原则与幕墙文字资料相同）

（1）、图纸会审、设计变更、洽商记录

（2）、材料、设备出厂合格证书技术文件及进场检（试）验报告

（3）、隐蔽工程验收记录

（4）、系统功能测定及设备调试记录

（5）、施工记录

（6）、系统检测报告及运行记录

（7）、系统电源及接地检测报告

（8）、质量事故处理记录

（9）、智能分部（子分部）工程质量验收记录

31、电梯文字资料

注意事项：电梯文字资料中具体一些施工记录需要输出。

（1）、土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录

（2）、设备出厂合格证及试验报告

（3）、隐蔽工程验收记录

（4）、施工记录

（5）、接地、绝缘电阻测试记录

（6）、负荷试验、安全装置检查记录

（7）、电梯试运行记录

（8）、电梯安全装置检测报告

（9）、电梯准用证（复印件盖甲方章）、电梯竣工图

（10）、质量事故处理记录

（11）、电梯分部（子分部）工程质量验收记录

竣        工        图

注意事项：图纸时间及责任者输竣工章上的。有竣工章标识的为竣工图，没有的则输施工图。

竣工图放置顺序：建筑→结构→水→电→消水消电→幕墙→钢结构→通风与空调→采暖→智能化。

其中有明确目录的按照目录顺序进行整理。

对于成本成册的A3类图纸，可进行装订并输入图纸封皮作为案卷题名。

若人防有单独出具的竣工图，须跟在建筑、结构竣工图之后，并在案卷题名中输出。

竣     工     验     收     文     件

竣工验收文件在原则上每份文件都须在案卷级中输出。成本成册文件尽量不与1-7装订在一起。如没有钉子的成本成册文件可不用装订。

1、工程竣工总结

2、单位（子单位）工程质量竣工验收记录、控制资料检查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、观感质量检查记录（统表Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）

文件级须全部输出，且只用输一条。图文号中标注统表Ⅰ-Ⅳ。案卷级只需要输入统表即可。

3、竣工验收意见表

4、五方主体报告 （按建设、施工、监理、设计、勘察单位报告顺序进行整理，文件级与案卷级都只用输入五方主体报告即可，缺项的须在后面括号指出。）

5、竣工验收备案表

6、规划、消防、人防、环保、白蚁等专项验收认可文件。如消防验收、人防验收、环保验收、白蚁竣工等都须根据具体文件名称简化后在案卷级中输出。

7、工程质量保修书

8、室内空气检测报告、建筑电气设施检测报告、建筑消防设施检测报告等有关竣工验收类检测报告，根据所占案卷比例进行案卷题名。如单卷都为室内空气检测报告，则案卷题名中输入室内空气检测报告，如竣工验收文件较多，则可输空气检测。

9、防雷检测报告    防雷验收

10、工程竣工测量

11、房屋建筑面积测绘成果书、计入容积率建筑工程面积测绘成果、绿地面积及绿地率测算成果    （此类文件基本为A3大小，应尽量与之前文件分开装订装盒，若竣工文件很少，尽量装订在最后并与前面文件分开装订。）

12、地下管线竣工测量成果及电子光盘    （注意：地下管线光盘应在上交工程著入卡和案卷目录时一起上交。并在案卷题名地下管线后输入（光盘另存）。地下管线材料尽可能放在竣工文件最后一份，文件厚实的可单独成卷。）

13、住宅工程质量分户验收汇总表、住宅工程质量分户验收复核情况表、住宅工程质量分户验收合格证

14、住宅工程质量分户验收记录表（包括：1、室内地面、墙面、顶棚抹灰、门窗工程质量分户验收记录表2、室内空间尺寸、护栏、玻璃质量分户验收记录表  3、防水工程、烟道、通风道分户验收质量记录表4、给排水工程分户验收质量记录表5、电气安装工程及智能建筑安装工程分户验收质量记录报表）

15、财务文件：1.决算文件、  2.交付使用财产总表和财产明细表

——————————————————————————————————

其他注意事项：

1、文件题名须全面准确；责任者一般输入公章单位，无公章的文件根据具体内容输入文件出处单位；文件级时间著入根据公章旁所填时间进行录入；文件备注中只需填写复印件页数，图纸，照片，托裱等，其他形式不用输出；每一卷第一份文件须注明第几卷。

（复印件输入规则举例：若一份文件1-10页都为复印件，则在文件备注中输入复印件即可；若文件1-4、8-9为复印件则输入1-4…复印件即可。）

文件级页次最后一条须输入：×××—×××；若最后一份文件为一页，则需输入×××—×××，如最后一份文件为79，则79-79。

文件级时间著入注意事项：只输入文件形成时间，不输入其有效时间。可理解为只输入产品的生产日期，不输其保质时间。特别注意国有土地使用证和白蚁合同。

2、备考表著入部分：

案卷类型中准确选择案卷类型。如竣工图部分应选择图纸。

按照：1、复印件：第×××—×××页

2、托裱：第×××—×××页

3、图样：第×××—×××页

4、增页：第×××—×××页

5、照片：第×××—×××页

需要注意：输入完备考表后可按打印预览效果，及时发现问题解决问题。

3、案卷级著入部分：

案卷题名包含：建设单位+工程地址+工程名称

若工程名称中包含建设单位，可省略输入。

4、工程级著入部分：

单位工程名称中输入准确的工程名称（建设单位+工程地址+工程名称）。其他专业记载中所包含数据，可参考第一卷档案馆出具文件进行输入。

（楼高可参考档案馆出具文件中填写数据进行输入，若没有则需根据建筑立面图中标注的高度进行输入。）

实体档案整理中需注意事项：

1、托裱类文件尽可能不装订在第一页；

2、第一卷不宜装订过厚，应预留移交目录位置；

3、单卷文字资料不宜过多，尽可能保持在2厘米档案盒以内；

4、图纸装盒原则上按照不同类型或是楼号进行装盒。但若是一种类型图纸（如：建筑竣工图）较少可换成2厘米档案盒。尽可能保证每盒图纸饱满充实，节约空间。

5、成本成册无钉子的文件可不装订，但须建立在文件顺序连贯性的前提下。

附录B

卷 内 目 录

| 序 号 | 文件编号 | 责任者 | 文件题名 | 日期 | 页次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录C

卷内备考表

本案卷共有文件材料 页，其中： 文字材料 页，图样材料 页， 照片 张。 说明： 立卷人： 年 月 日 审核人： 年 月 日

附录D

案卷封面

档      号

档案馆代号

案卷题名

编制单位

编制日期

密    级                  保管期限

共          卷          第          卷

附录E

档 号

案卷题名

温州市城市建设档案馆                    2014年8月29日印发

# Text boxes

第  页第  条第    款

本图共修改    处      年   月   日